# Équipements électrique (IDB AO)

Voici ci-dessous la liste des équipements contenus dans le module électrique actuel :

* 1 Bloc multiprises IP45 (5 prises)
* 1 Batterie Gel 12V/90AH (possible de la passer en 180 A
* 1 Chargeur BATTERIE 12V30A
* 4 Embases femelles IEC C16 250 V 10 A encastrée noir
* 4 Embases secteur IEC C14 droite à encastrer noir 250 V 10 A
* Câble d'extension IEC
* Câble d'extension IEC / prise normale
* Câble 16mm2 Bleu
* Câble 16mm2 rouge
* 1 sachet de Cosse ronde a sertir 16 mm2 ø 8
* 2 Câble 2,5mm2 souple rouge
* 2 Câble 2,5mm2 souple bleu
* 1 sachet de Cosse à oeil 2,5mm2 souple ø 4 bleu
* 1 Bornier de répartition générale
* 1 Générateur inverter pro 2000
* 1 rallonge multiprise 5s
* 1 rallonge enrouleur 25m
* Barre cuivre pleine de 200x20x5mm
* Cosse ronde a sertir 16 mm2 ø 8
* Embout câble 2,5mm2 souple
* Gaine thermorétractable noire ø non retractée 10
* Cosse à oeil 2,5mm2 souple ø 4 bleu